博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属 设施建设项目实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施  建设项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2024年 12月 25日

- 博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属

- 设施建设项目实施方案

- 项目概况：

- 1、项目名称：博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目

- 2、项目库编号：TKX0215

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县农业农村局

- 4、项目建设性质：新建

- 5、项目类别：水利工程建设

- 6、建设地点：吉格代村

- 7、项目总投资：111万元

- 8、主要建设内容与规模：计划对群众集体地浇水收益的47个集体老化故障的机电井及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管等，每套约1.3万元，小计61.1万元；修建井房1座，每座约2.3万元，小计2.3万元；新装变压器1个（80大的），小计3万元；更换旧的变压器8个（50--80--100大的），小计28万元；变压器到机电井之间的6370米电缆老化存在安全隐患，电缆一米单价约26元，小计约16.6万。项目总投资约111万元。

- 项目建设的必要性和可行性

- 1、项目区基本情况：吉格代村总面积18.69平方公里，耕地面积1.3万亩，主要农作物有甜瓜、杏子等。下辖6个村民小组，总人口数1050户3170人（其中：汉族154户656人、维吾尔族879户2444人、其他少数民族17户70人），16至35岁群体861人。为了提高群众耕地灌溉效率，吉格代村决定对机井维修改造，以提升村里的农业生产水平。

2、建设的必要性：吉格代村是一个以农为主、农牧业结合的行政村，但由于农牧业生产条件较差，缺水，农业生产发展缓慢，农牧民生产、生活水平较低。

3、建设的可行性：老旧机井通过维修改造有利于提升农业用水效率；有利于改善土壤性质，降低夏季田间高温气候，同时增强施肥效果；可以提高农作物施肥效果，减少不必要的浪费，做到勤施肥、少施肥,加速农牧民脱贫致富步伐保障耕地供水，避免因机井损坏影响灌溉能够满足农作物用水生长需求，提供农作物的产量和品质，为农民带来更好的经济效益。

- 资金筹措及投资概算

1、资金来源:财政衔接推进乡村振兴补助资金111万元。其中，自治区衔接资金111万元。

2、项目建设内容:计划对群众集体地浇水收益的47个集体老化故障的机电井及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管等，每套约1.3万元，小计61.1万元；修建井房1座，每座约2.3万元，小计2.3万元；新装变压器1个（80大的），小计3万元；更换旧的变压器8个（50--80--100大的），小计28万元；变压器到机电井之间的6370米电缆老化存在安全隐患，电缆一米单价约26元，小计约16.6万。项目总投资约111万元。

四、项目招投标

1.招投标组织单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

2.招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

3.招投标承办单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

五、项目实施进度计划

2025年2月完成项目前期手续

2025年3月完成项目招投标等手续办理；

2025年5月计划项目开工；

2025年7月底前项目实施完毕，并组织乡村振兴局、财政局、水利局等相关部门验收。

- 六、资金使用和管理与保障措施

- 资金使用和管理按照《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 七、项目组织实施能力与内控管理措施

1、建立组织体系:一是成立以镇党委、政府有关领导为组长、受益村第一书记为副组长，经济发展组干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组,负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是乡项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位，负责项目实施全过程的监督、检查，资金申请及管理。三是县交通运输局为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、归档等工作。

2、做好项目管理:为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴补助资产公告公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资产安全有效。

3、强化项目验收:根据关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件要求，坚持项目验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。

4、项目公告公示:严格按照《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）>的通知（新乡振〔2021〕32号）》、县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

5、加强后续管理:一是该项目产权归博斯坦镇吉格代村所有；二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体的办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是支持制定项目持续发展计划，落实生产、技术服务的具体措施，及时妥善处理项目后续管理中出现的问题。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，每年开展一次项目后续管理评估。

八、利益联结机制

一是项目的实施覆盖格代村农户1050户3195人，其中脱贫户18户52人、监测对象13户42人。二是可以解决机电井用水难问题，有效改善19535亩农田灌溉条件，保障项目区的农业可持续发展要求。三是可以改善农村生活条件，提高农民生活质量，提高农村的水利基础设施和农田的生产能力，促进农业发展。四是改善农牧业生产条件，是有效利用现有水资源的一项重要措施，对农民扩大农业生产规模，增加农业收入将起到推动作用，可为农村经济发展和农民增收奠定坚实的基础。五是防止水渠渗漏，减少水流失，将水源不断地输送到田间地头，提高灌溉效益。

# 九、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标:博斯坦镇吉格代村计划对老化故障的47个机电井及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管等；修建井房1座、新装变压器1个、更换旧变压器8个、更换变压器到机电井之间的电缆总长度6370米。通过实施该项目，保证机电井正常供水，解决农田和林带的灌溉问题，改善不少于19535亩农田的灌溉条件，项目的实施覆盖吉格代村农户1050户3195人（其中脱贫户、监测对象31户94人）。

2、项目覆盖情况:项目覆盖农户1050户3195人（其中脱贫户、监测对象31户94人）。

3、社会效益:一是保障耕地供水，避免因机井损坏影响灌溉；二是相较于传统灌溉方式，机井灌溉可以精准控制用水量，避免浪费水资源。三是能够满足农作物用水生长需求，提供农作物的产量和品质，为农民带来更好的经济效益。

4、可持续性影响:井房修建完成后，预计可持续使用寿命不低于10年，项目的实施将进一步提升农村环境质量，农业生产，推进美丽乡村建设。

5、满意度指标：项目建成投入使用后，预计项目区受益群众满意度可达到90%，受益脱贫户及监测对象人口满意度可达到95%。

# 十、风险防范机制

（一）主要风险因素：

- 1、质量风险：采购的水泵和软启动装置应严格把控验收质量，以防质量不合格，造成资金浪费。

- 2、市场价格风险：实际采购时，可能存在市场价格变动风险，导致实际价格与预算不符。

- 3、后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致机井损坏的可能性，减少正常使用寿命。

（二）防范化解措施

一是严格按照要求采取政府采购，对厂家资质进行仔细核对，购买正规收割机和相关保险。二是对市场进行调研，通过询价、招标等方式选择质量合格，服务有保障的采购方，降低采购成本，确保项目产品质量和服务质量。三是制定项目后期管理制度，签订项目管护协议书，安排专人定期对机井进行安全检验及时进行维修。