托克逊县博斯坦镇琼帕依扎村自来水入户项目实施方案

项目名称：托克逊县博斯坦镇琼帕依扎村自来水入户项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：托克逊县水利局

编 制  时 间：2024 年10月15日

托克逊县博斯坦镇琼帕依扎村自来水入户目

实施方案

一、项目概况：

- 1、项目名称：托克逊县博斯坦镇琼帕依扎村自来水入户项目

- 2、项目编号：TKX0083

- 3、项目实施单位及负责人：托克逊县水利局（法人：党组副书记、局长热衣木江·热克甫）

- 项目负责人：高永利

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县水利局

- 5、项目建设性质：新建

- 6、项目类别：巩固三保障成果-农村饮水安全巩固提升

7、建设地点：博斯坦镇琼帕依扎村

- 8、项目总投资：427.64万元

9、主要建设内容与规模：计划对博斯坦镇琼帕依扎村58.55公里自来水管网进行更新改造，提升供水质量。其中，琼帕依扎村输水干管 PEφ250 长度 3.68公里，输水支管 PEφ90 长度 0.41公里，输水支管 PEφ75 长度 0.48公里，输水支管 PEφ63 长度 16.06公里，入户管网 PEφ25长度 37.92公里。工程总投资为 427.64 万元，其中工程部分投资为 389.66 万元，其他费用为37.98万元。工程总投资为 427.64 万元，其中工程部分投资为 389.66 万元，其他费用为37.98万元。

二、项目建设的必要性和可行性

- 1、基本情况：项目实施地点位于博斯坦镇琼帕依扎村，主要通过对本村自来水供水管网系统更新改造，提高供水系统的可靠性和稳定性，确保本村居民的饮水安全，减少供水系统的漏损率，提高供水系统的运行效率，降低运营成本，提升村民用水用量。同时减少供水系统的维修次数和停水时间，提高居民的生活便利性。

- 2、项目建设的必要性

- 由于博斯坦镇琼帕依扎村管网建设较早，设计标准较低， 管道老化严重，经常出现漏水、供水水量不足等现象，用水高峰时水量不足，严重威胁着项目区内人畜用水安全。供水设施落后、供水系统不正常、管道老化及附属设施不配套等现象十分普遍，严重影响了当地农牧民正常生产生活。因此，改善当地生产、生活条件，完善基础设施建设不仅是改善民生、落实富民政策的重要体现，而且是提高当地农牧民生活质量和水平的重要指标。

3、项目建设的可行性：镇琼帕依扎村供水管网老化，供水系统不稳定，通过该项目的实施，能够进一步改善项目区域的基础供水设施条件，提高行政综合治理服务能力，项目实施覆盖琼帕依扎村农户380户980人（其中脱贫户及监测对象14户47人）。提高群众幸福感。

- 三、资金筹措及投资概算：

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金427.64万元

2、投资概算:计划对博斯坦镇琼帕依扎村58.55公里自来水管网进行更新改造，提升供水质量。其中，琼帕依扎村输水干管 PEφ250 长度 3.68公里，输水支管 PEφ90 长度 0.41公里，输水支管 PEφ75 长度 0.48公里，输水支管 PEφ63 长度 16.06公里，入户管网 PEφ25长度 37.92公里。工程总投资为 427.64 万元，其中工程部分投资为 389.66 万元，其他费用为37.98万元。工程总投资为 427.64 万元，其中工程部分投资为 389.66 万元，其他费用为37.98万元。

四、项目实施进度计划

- 2025年3月底，完成项目各项前期准备工作；

- 2025年4月底前，完成招标，合同签订，项目开工；

- 2025年8月底前，项目完工并验收。

五、项目组织实施能力与内控管理措施

（一）组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件要求，成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组 长:  高永利                水利局党组书记、副局长

副组长: 热衣木江·热克甫      水利局党组副书记、局长

成 员:  柒 瑶                 水利局项目办主任

任 萍                 水利局项目办干部

艾乃吐拉·阿不来克木   风城水务有限公司副经理

（二）项目招标及采购管理

1、招投标组织单位：托克逊县农村饮水安全工程管理站

2、招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

3、招投标承办单位：托克逊县农村饮水安全工程管理站

本项目建设采用投标制，由托克逊县农村饮水安全工程管理站选择有资质的招标代理机构进行招标，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招标方式，择优选择承包方，承包方通过竞争中标后依法签订承包合同，合同中明确规定项目的投资额度，工程规模，技术标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口，不能转包，严格履行合同。

- （三）项目实施与监督检查

- 根据《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件，为进一步加强资金管理和使用，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目施工单位。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。预付项目的首付款，后续根据项目实施进度，提出支付申请并提供相关合同、项目进度证明材料、经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时向施工方支付资金。

- （四）资金使用和管理

严格按照<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）>《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- （五）项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。

- 项目公告公示

- 项目实施严格按照<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）>文件精神，按事前、事中、事后公示公告，公示公告主要以村委会、乡政府公示栏、项目公示牌、村委会告知等形式公示公告，公示公告时间不少于7天。县级通过县政府网站、政务公示栏等形式进行公告公示。形成固定资产的，在项目区进行永久性公示，公示内容包括项目名称、投资规模及来源、项目地点、项目建设内容、项目建设期限、主管部门及责任人、施工单位及责任人、受益户名单、监督电话等。

- （七）运营模式和运营管理

- 根据《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》（新政办函〔2021〕149号）、《关于加强扶贫项目资产后续管理实施细则的通知》规定，一是遵照属地管理的原则，资产由项目实施所在地村委会所有并具体使用维护，任何有关该项目的事项，需经村民代表大会讨论通过。二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是成立项目监督管理小组等组织，监督项目实施单位管理情况，及时妥善解决项目后续管理中出现的问题，积极向镇人民政府和有关部门反映项目后续管理工作中出现的新情况、新问题和意见建议。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，每年12月开展一次项目后续管理评估。五是对自然灾害造成的项目损坏工程，其修复资金原则上由项目所在村委会自行解决。

六、利益联结机制

- 一是项目实施覆盖琼帕依扎村农户380户980人（其中脱贫户及监测对象14户47人）。二是提高供水系统的可靠性和稳定性，确保本村居民的饮水安全。三是减少供水系统的漏损率，提高供水系统的运行效率，降低运营成本，提升村民用水用量。四是减少供水系统的维修次数和停水时间，提高居民的生活便利性。

- 项目绩效目标及效益分析

- 1、年度总体目标：计划对博斯坦镇琼帕依扎村58.55公里自来水管网进行更新改造，提升供水质量。其中，琼帕依扎村输水干管PEφ250长度3.68公里，输水支管PEφ90长度0.41公里，输水支管PEφ75长度0.48公里，输水支管PEφ63长度16.06公里，入户管网PEφ25长度37.92公里。通过该项目实施，提高供水系统的可靠性和稳定性，确保本村居民的饮水安全。减少供水系统的漏损率，提高供水系统的运行效率，降低运营成本，提升村民用水用量。减少供水系统的维修次数和停水时间，提高居民的生活便利性。

2、项目覆盖情况：通过该项目的实施,将解决托克逊县博斯坦镇琼帕依扎村主配水主管道老旧和入户供水量不足等问题，使广大农村居民喝上更加方便、更加稳定、更加安全的饮用水，项目受益对象覆盖琼帕依扎村农户380户980人（其中脱贫户及监测对象14户47人）。

- 3、社会效益：该项目能够减少水资源消耗，提高农村供水保证率，加快乡村振兴建设，提升农村居民生活水平。减少城乡差距，促进社会稳定、民族团结，进一步改善农牧民基础设施条件。项目的实施覆盖博斯坦镇琼帕依扎村农户380户980人，其中脱贫户及监测对象14户47人。

- 4、生态效益：本项目设计使用年限不少于10年，通过项目的实施，减少供水系统的漏损率，节约水资源，提高水资源利用率，改善水质，降低水资源污染。

5、可持续性影响：项目的建成能够为博斯坦镇琼帕依扎村群众生产生活发展提供有力保障，提升本村综合服务能力。

- 6、服务对象满意度：项目建成投入使用后，预计项目区受益群众满意度可达到90%，受益脱贫及监测户人口满意度可达到95%。

八、风险防范机制

主要风险因素：一是工程进度和施工质量问题：水管网维修工程涉及多个环节和复杂的施工任务，如果不能保证工程进度和施工质量，可能会导致水管网无法按时修复，甚至出现质量事故，影响项目的效益和可持续性。 二是资金风险：水管网维修项目需要投入一定的资金，如果资金管理不善，可能会影响项目的进度和效益，甚至导致项目失败。 三是对周边居民日常生活的影响和协调问题：水管网维修项目可能会涉及居民的生活和利益，如果不能妥善减少对周边居民日常生活的影响，有效协调矛盾问题，可能会影响项目的进展和效果。

防范化解措施：一是通过制定详细的施工计划和进度表，确保工程按时完成。同时，应加强施工质量的监督和管理，定期进行质量检查和评估，及时发现和解决质量问题。二是确保项目的资金需求得到满足。同时，应加强资金的管理和使用，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。三是可以通过充分的沟通和协商，了解居民的需求和关切，尽量减少对居民生活的影响。同时，应建立有效的协调机制，及时处理和解决居民的问题和纠纷。

- 托克逊县水利局

- 2025年3月11日